|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE Netzteil NT 2.5A-24V SM DIR Netzteil für 230V-Anwendungen der 24V-Fensterantriebe mit integrierter Richtungssteuerung / Umpolung. Zur Ansteuerung der 24V-Fensterantriebe wird zusätzlich ein Lüfterschalter benötigt. Technische Daten: Eingangsspannung: 230 V AC Leistung: 60 W Ausgangsspannung: 24 V DC ± 5% (SELV) Ausgangsstrom: 2,5A Ausführung: Aufputzmontage Größe L x B x H [mm]: 200 x 50 x 25 |
| --- | --- |