|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE Klapphebelantrieb K 600 Für die Lüftung oder Schaffung einer Nachstromöffnung an rechteckigen, vertikal eingebauten einwärts und auswärts öffnenden Klapp-, Kipp-, Dreh- und Dachflächenfenster und Türen. An Türen ist sowohl eine bandseitige als auch eine gegenbandseitige Montage bei freier Begehung sicherzustellen. Montage erfolgt wahlweise mit frei aufliegendem Hebelarm oder mit fester Verbindung zur Tür, dem Fensterflügel, am Türsturz, dem Rahmen oder dem Flügel. Zu Erhöhung des Begehkomforts ist die Kombinationsmöglichkeit mit GEZE Türschließern, GEZE Motorschloss MLS, GEZE Fluchttüröffner und GEZE RWS sicherzustellen und der Einsatz an Fluchttüren zu gewährleisten. Zur Erhöhung der Lebensdauer ist eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Überdrücken in Schließrichtung von F>1000N einzuhalten. Der Öffnungswinkel muss sich individuell einstellen lassen. Der Antrieb hat über einen Softanlauf und eine Softabschaltung, sowie einen integrierten Türriegelkontakt (max. 42 V, 0,5A) zu verfügen. Die Einsatzmöglichkeit zur Betätigung von zweiflügeligen Türen mit integrierter Folgesteuerung durch Ansteuerverzögerung ist sicherzustellen. Technische Daten: Nennspannung: 24 V DC Ruhestromaufnahme: ca. 40 mA Abschaltstrom: 1,4 A Einschaltdauer: 30% ED Öffnungswinkel am Antrieb: 93° Öffnungskraft: 600 N Laufzeit: ca. 40 s Anschlussleitung: 5 m lang; 5x0,5 mm², FRNC-LSIHSI FE 90 Schutzart: IP 32 RWA K 600 T Hebelarm freiaufliegend mit Rolle ( ) Montage Bandseite ( ) Montage Bandgegenseite RWA K 600 G Hebelarm mit Gleitscheine, fest mit dem Türblatt oder dem Fensterflügel verbunden ( ) Montage Bandseite ( ) Montage Bandgegenseite RWA K 600 F Hebelarm mit Anlenkhebel, fest mit dem Türblatt oder dem Fensterflügel verbunden Montage Bandseite Flügelmaße: ........ mm Breite ........ mm Höhe Flügelgewicht: ........ kg Farbton: ( ) EV1 ( ) Farbton nach Wahl |
| --- | --- |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Hinweis: Sie benötigen noch eine Notstromsteuerzentrale GEZE E 260 N oder MBZ 300 und Zubehör. |
| 1.2 | ......................... Stk .............................. € .............................. € Einbau und Funktionsprüfung Einbau und Funktionsprüfung durch einen vom Hersteller autorisierten Sachkundigen. |
| 1.3 | ......................... Stk .............................. € .............................. € Inbetriebnahme und Abnahme Abnahme der gesamten RWA-Anlage durch einen behördlich anerkannten Sachverständigen und Übergabe der Abnahmeprotokolle. |
| 1.4 | ......................... Stk .............................. € .............................. € Servicewartung Kompakt Wartung und Prüfung von Feststellanlagen (Eventualposition) Servicepaket für Wartung und Prüfung nach ASR A1.7 sowie nach Herstellerangabe mit folgenden Leistungsmerkmalen: - Einmalige Wartung je Vertragsjahr - Kostenlose Bereitstellung und Führung der Prüfunterlagen - Anbringen der Prüfplakette - Stör- und Reparatureinsätze während der Vertragslaufzeit werden zu reduzierten Stundensätzen durchgeführt - Der Einsatz von Servicetechnikern erfolgt innerhalb 24 Stunden nach Meldungseingang von Montag – Freitag in der Zeit von 07.00 – 17.00 Uhr ohne Zuschläge - Persönliche Erreichbarkeit des Helpdesk 24 Std. an 365 Tagen - Vertragslaufzeit: 2 Jahre |
| 1.5 | ......................... Stk .............................. € .............................. € Servicewartung Komfort Servicewartung (Eventualposition) Komfort Servicepaket für Wartung und UVV-Prüfung nach ASR A1.7 sowie nach Herstellerangaben mit folgenden Leistungsmerkmalen: - Verlängerung der Gewährleistung auf 36 Monate (Voraussetzung: Abschluss des Wartungsvertrages spätestens 3 Monate nach Inbetriebnahmedatum) - Einmalige Wartung je Vertragsjahr - Kostenlose Bereitstellung und Führung der Prüfunterlagen - Anbringen der Prüfplakette - Keine gesonderte Berechnung von Serviceleistungen und Fahrtkosten während des Garantiezeitraums - Keine gesonderte Berechnung von Kleinteilen bis 25,- EUR je Wartung - Keine gesonderte Berechnung von Arbeitszeit bei Austausch von Ersatzteilen während der Wartung - Persönliche Erreichbarkeit des Helpdesk 24 Std. an 365 Tagen - Vertragslaufzeit: 3 Jahre |
| 1.6 | ......................... Stk .............................. € .............................. € Lieferung und Montage Elektroverkabelung bauseits durch Elektrofirma nach GEZE Kabelplan. Lieferung Montage und Inbetriebnahme durch Werksmonteure bzw. Servicepartner. Durchführung einer Sicherheitsanalyse, Einweisung des Betreibers in die Funktion der Anlage und Übergabe der Dokumentationen. Jährliche Wartung und technische Prüfung durch einen vom Hersteller autorisierten Sachkundigen inkl. Dokumentation der Prüfung in einem Prüfbuch. |